## ELENCO PREZZI
COMUNE DI NAPOLI DIREZIONE CENTRALE III PATRIMONIO E LOGISTICA SERVIZIO CONSERVAZIONE – MANUTENZIONE E LOGISTICA SEDI ED UFFICI
ALLEGATO “B” AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE TOTALE QUINQUENNALE (CONDUZIONE, FORNITURA COMBUSTIBILE, MANUTENZIONE ORDINARIA) E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER RIPRISTINO FUNZIONALE, DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI, NONCHÉ ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI SUDDETTI IMPIANTI E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI AD ASSICURARE E MANTENERE NEL TEMPO, CON LE MODALITÀ INDICATE NEL D.P.R. 412/93, LE CONDIZIONI DI COMFORT NEGLI EDIFICI INTERESSATI.
2° LOTTO - ZONA CENTRO-NORD DI NAPOLI
ELENCO PREZZI UNITARI PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI
Istruttore Tecnico Direttivo (P.I. Bruno Marotta)
Il Funzionario Tecnico Responsabile della U.O.C. Impianti Termotecnici ( Geom. Franco Sciarrillo)
8
N. E. P. | DESCRIZIONE |  |  | U.M. | IMPORTO
1 | F.O. tubo nero trafilato Mannesmann, di qualsiasi sezione, comprese curve a saldare, eventuali sagomature a caldo, trasporto di bombole ed attrezzature per saldature elettriche od autogene:
| 1 | 1 | fino a 10 Kg. | kg. | 7.95
| 1 | 2 | da 11 a 50 kg. | kg. | 7.1
| 1 | 3 | da 51 a 200 kg. | kg. | 6.14
| 1 | 4 | oltre 200 kg. | kg. | 4.77
2 | F.O. di tubazione in acciaio nero, esecuzione conforme al D.M. 24/11/84 legge 15/01/85, grezzi internamente e rivestimento esterno bituminoso tipo pesante, per attraversamenti interrati:
| 2 | 1 | fino a 50 kg. | kg. | 8.52
| 2 | 2 | da 51 a 200 kg. | kg. | 7.368
| 2 | 3 | oltre 200 kg. | kg. | 5.724
3 | F.O. tubazione in polietilene a.d. conforme alle norme UNI ISO 4437 e riconosciuti mediante marchio IIP serie S5 per condotte interrate per la distribuzione di gas combustibili predisposti per saldatura di testa per polifusione:
| 3 | 1 | 25 | ml. | 4.72
| 3 | 2 | 32 | ml. | 6.96
| 3 | 3 | 40 | ml. | 10.8
| 3 | 4 | 50 | ml. | 17.28
| 3 | 5 | 63 | ml. | 28.8
| 3 | 6 | 75 | ml. | 33.04
| 3 | 7 | 90 | ml. | 50.08
| 3 | 8 | 110 | ml. | 64.64
| 3 | 9 | 125 | ml. | 86.4
4 | F.O. tubo zincato Mannesmann di qualsiasi sezione, compreso i pezzi speciali di congiunzione in ghisa:
| 4 | 1 | fino a 10 Kg. | kg. | 11.62
| 4 | 2 | da 11 a 50 kg. | kg. | 10.33
| 4 | 3 | da 51 a 200 kg. | kg. | 9.68
| 4 | 4 | oltre 200 kg. | kg. | 8.7
5 | F.O. Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o barre spessore non inferiore a 1 mm.: di diametro da 10 mm. fino a 22 mm.; |  |  | kg. | 8.52
6 | F.O. tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o barre spessore non inferiore a 1 mm. Rivestito con isolante a norma legge 10/91 in elastomero espanso a cellule chiuse, di diametro da 10 mm. fino a 22 mm.; |  |  | kg. | 12.5
7 | F.O. Tubazione in rame per uso condizionamento, rivestito con isolante in elastomero espanso a cellule chiuse, di diametro da 6,35 mm. fino a 22,22 mm.; |  |  | ml. | 11.5
8 | F.O. di giunto dielettrico con isolante in resina sintetica capace di sopportare una tensione di 5000 Volt a 70 °C, adatto per pressione di esercizio fino a 10 Atm., con estremita a saldare e/o filettate:
| 8 | 1 | DN 20 | cad. | 21.9
| 8 | 2 | DN 25 | cad. | 23.4
| 8 | 3 | DN 32 | cad. | 32.04
| 8 | 4 | DN 40 | cad. | 38.44
| 8 | 5 | DN 50 | cad. | 75.18
| 8 | 6 | DN 65 | cad. | 138.24
| 8 | 7 | DN 80 | cad. | 208
| 8 | 8 | DN 100 | cad. | 254.94
| 8 | 9 | DN 125 | cad. | 306.525
9 | F.O. rubinetto a maschio:
| 9 | 1 | ø ⅜” | cad. | 11.08
| 9 | 2 | ø ½” | cad. | 13.63
| 9 | 3 | ø ¾” | cad. | 15.34
| 9 | 4 | ø 1” | cad. | 18.75
10 | F.O. valvole a sfera di intercettazione, in ottone o bronzo:
| 10 | 1 | ø ⅜” | cad. | 16.47
| 10 | 2 | ø ½” | cad. | 19.32
| 10 | 3 | ø ¾” | cad. | 25
| 10 | 4 | ø 1” | cad. | 32.95
| 10 | 5 | ø 1¼” | cad. | 44.31
| 10 | 6 | ø 1½” | cad. | 68.17
| 10 | 7 | ø 2” | cad. | 85.22
| 10 | 8 | ø 2½” | cad. | 102.26
| 10 | 9 | ø 3” | cad. | 136.34
| 10 | 10 | ø 4” | cad. | 154
11 | Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN - se flangiata PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone:
| 11 | 1 | ø ½” | cad. | 20.286
| 11 | 2 | ø ¾” | cad. | 26.25
| 11 | 3 | ø 1” | cad. | 34.5975
| 11 | 4 | ø 1¼” | cad. | 46.5255
| 11 | 5 | ø 1½” | cad. | 71.5785
| 11 | 6 | ø 2” | cad. | 89.481
| 11 | 7 | DN 65 | cad. | 148.4875
| 11 | 8 | DN 80 | cad. | 213.0375
| 11 | 9 | DN 100 | cad. | 374.4375
| 11 | 10 | DN 125 | cad. | 484.175
| 11 | 11 | DN 150 | cad. | 710.125
12 | F.O. saracinesche in ghisa e bronzo a corpo piatto flangiato, per medie pressioni, in opera:
| 12 | 1 | DN 25 | cad. | 76.69
| 12 | 2 | DN 32 | cad. | 90.9
| 12 | 3 | DN 40 | cad. | 102.26
| 12 | 4 | DN 50 | cad. | 119.3
| 12 | 5 | DN 65 | cad. | 130.66
| 12 | 6 | DN 80 | cad. | 164.75
| 12 | 7 | DN 100 | cad. | 193.15
13 | F.O. saracinesche in bronzo attacchi filettati, per basse pressioni, in opera:
| 13 | 1 | ø ⅜” | cad. | 10.23
| 13 | 2 | ø ½” | cad. | 15.91
| 13 | 3 | ø ¾” | cad. | 18.75
| 13 | 4 | ø 1” | cad. | 25.56
| 13 | 5 | ø 1¼” | cad. | 37.49
| 13 | 6 | ø 1½” | cad. | 44.88
| 13 | 7 | ø 2” | cad. | 68.17
| 13 | 8 | ø 2½” | cad. | 82.37
| 13 | 9 | ø 3” | cad. | 102.26
14 | F.O. rivestimento isolante con coppelle di sughero espanso e carta catramata, fasciatura finale con foglio in PVC, per acqua calda e fredda:
| 14 | 1 | spessore 20 mm. | mq. | 20.45
| 14 | 2 | spessore 25 mm. | mq. | 22.72
| 14 | 3 | spessore 30 mm. | mq. | 25
15 | F.O. rivestimento isolante con coppelle di sughero espanso e carta catramata, fasciatura finale con lamierino di alluminio sp. 8/10, per acqua calda e fredda:
| 15 | 1 | spessore 20 mm. | mq. | 32.95
| 15 | 2 | spessore 25 mm. | mq. | 35.22
| 15 | 3 | spessore 30 mm. | mq. | 38.06
16 | F.O. radiatori in ghisa, comprese le mensole di sostegno, le guarnizioni ed ogni opera di smontaggio e rimontaggio (per prove, riempimento dell’impianto, esecuzione di lavori di pittura), nonché l’assistenza muraria al grezzo, per ogni W di potenza termica. |  |  | W | 0.36
17 | F.O. radiatori in alluminio, comprese le mensole di sostegno, le guarnizioni ed ogni opera di smontaggio e rimontaggio (per prove, riempimento dell’impianto, esecuzione di lavori di pittura), nonché l’assistenza muraria al grezzo, per ogni W di potenza termica. |  |  | W | 0.31
18 | Posa in opera di radiatori di proprietà dell’Amministrazione, compresa la pulizia interna, la sostituzione di nipples, guarnizioni, tappi e riduzioni: |  |  | cad. | 62.49
19 | F.O. valvole per radiatori a doppio regolaggio:
| 19 | 1 | ø ⅜” | cad. | 18.46
| 19 | 2 | ø ½” | cad. | 19.32
| 19 | 3 | ø ¾” | cad. | 21.59
| 19 | 4 | ø 1” | cad. | 25.56
20 | F.O. detentori in bronzo per radiatori:
| 20 | 1 | ø ⅜” | cad. | 15.91
| 20 | 2 | ø ½” | cad. | 18.18
| 20 | 3 | ø ¾” | cad. | 20.45
| 20 | 4 | ø 1” | cad. | 23.86
21 | F.O. mensole per radiatori |  |  | cad. | 3.41
22 | F.O. valvolina per sfogo aria, tipo con chiave:
| 22 | 1 | ø ⅛" | cad. | 7.95
| 22 | 2 | ø ¼" | cad. | 9.09
| 22 | 3 | ø ⅜” | cad. | 10.23
23 | F.O. valvoline c.s. di tipo automatico a galleggiante:
| 23 | 1 | ø ¼" | cad. | 18.75
| 23 | 2 | ø ⅜” | cad. | 21.59
24 | F.O. vaso di espansione aperto, in lamiera zincata, rivestito con isolante a celle chiuse classe 1 sp. 8 mm., completo di coperchio e rubinetto a galleggiante:
| 24 | 1 | 30 | cad. | 167.8485
| 24 | 2 | 50 | cad. | 241.7018
| 24 | 3 | 100 | cad. | 322.2691
| 24 | 4 | 200 | cad. | 436.4061
| 24 | 5 | 300 | cad. | 537.1152
| 24 | 6 | 500 | cad. | 570.6849
| 24 | 7 | 1000 | cad. | 657.9661
25 | F.O. vaso di espansione chiuso, a membrana precaricato con azoto, certificato CE, per impianti termici:
| 25 | 1 | 18 | cad. | 172
| 25 | 2 | 24 | cad. | 198.84
| 25 | 3 | 35 | cad. | 212
| 25 | 4 | 50 | cad. | 238.6
| 25 | 5 | 80 | cad. | 281
| 25 | 6 | 105 | cad. | 305
| 25 | 7 | 150 | cad. | 340.86
| 25 | 8 | 200 | cad. | 482.89
| 25 | 9 | 250 | cad. | 534
| 25 | 10 | 300 | cad. | 556.74
26 | F.O. boyler in lamiera zincata, provati alla pressione di 6 Ate, corredati da serpentina interna in rame, termometro a quadrante, compreso pezzi speciali di montaggio:
| 26 | 1 | 500 | cad. | 1295.27
| 26 | 2 | 1000 | cad. | 2192.88
| 26 | 3 | 1500 | cad. | 2567.82
| 26 | 4 | 2000 | cad. | 2783.7
| 26 | 5 | 3000 | cad. | 3749.48
| 26 | 6 | 4000 | cad. | 4772.06
|  |  |  | 4000 | “
27 | F.O. scambiatori di calore, fascio tubiero in rame, attacchi flangiati per acqua, vapore e condensa in opera:
| 27 | 1 | fino a 50.000 Cal./h | cad. | 1295.27
| 27 | 2 | oltre 50.000 e fino a 100.000 Cal./h | cad. | 1477.07
| 27 | 3 | oltre 100.000 e fino a 150.000 Cal./h | cad. | 1931.55
| 27 | 4 | oltre 150.000 e fino a 200.000 Cal./h | cad. | 2215.6
| 27 | 5 | oltre 200.000 e fino a 250.000 Cal./h | cad. | 2670.08
| 27 | 6 | oltre 250.000 e fino a 300.000 Cal./h | cad. | 2954.13
| 27 | 7 | oltre 300.000 e fino a 400.000 Cal./h | cad. | 3295
| 27 | 8 | oltre 400.000 e fino a 500.000 Cal./h | cad. | 3863.1
28 | F.O. idrometri, scala fino a 40 m.c.a. |  |  | cad. | 28.41
29 | F.O. manometri a quadrante |  |  | cad. | 34.09
30 | F.O. rubinetto di prova
| 30 | 1 | ø ⅜” | cad. | 19.32
| 30 | 2 | ø ½” | cad. | 22.16
| 30 | 3 | ø ¾” | cad. | 23.86
31 | F.O. termometri a quadrante |  |  | cad. | 25
32 | F.O. valvole di ritegno a clapet
| 32 | 1 | ø ½” | cad. | 25
| 32 | 2 | ø ¾” | cad. | 26.13
| 32 | 3 | ø 1” | cad. | 29.54
| 32 | 4 | ø 1¼” | cad. | 32.95
| 32 | 5 | ø 1½” | cad. | 37.49
33 | F.O. valvole a solenoide, complete del relativo termostato ad immersione
| 33 | 1 | ø ⅜” | cad. | 38.63
| 33 | 2 | ø ½” | cad. | 48.86
| 33 | 3 | ø ¾” | cad. | 62.49
34 | F.O. valvole a due vie complete di motore e sonde di controllo e sicurezza PN 25:
| 34 | 1 | DN 15 | cad. | 1477.07
| 34 | 2 | DN 20 | cad. | 1590.69
| 34 | 3 | DN 25 | cad. | 1675.9
| 34 | 4 | DN 32 | cad. | 1817.93
| 34 | 5 | DN 40 | cad. | 1988.36
| 34 | 6 | DN 50 | cad. | 2158.79
| 34 | 7 | DN 65 | cad. | 2386.03
| 34 | 8 | DN 80 | cad. | 2556.46
35 | F.O. valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, sovrappressione di apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%. Tarature standard.
| 35 | 1 | Diametro nominale = 15 (1/2" x 3/4") | cad. | 30.4916
| 35 | 2 | Diametro nominale = 20 (3/4" x 1") | cad. | 42.0189
| 35 | 3 | Diametro nominale = 25 (1" x 1"1/4) | cad. | 77.0347
| 35 | 4 | Diametro nominale = 32 (1"1/4 x 1"1/2) | cad. | 98.0442
36 | Valvole intercettazione combustibile per gasolio, omologata ISPESL:
| 36 | 1 | ø ⅜” | cad. | 155
| 36 | 2 | ø ½” | cad. | 161.34
| 36 | 3 | ø ¾” | cad. | 176.11
37 | Valvole intercettazione combustibile per metano, omologata ISPESL:
| 37 | 1 | DN 25 | cad. | 274.96
| 37 | 2 | DN 32 | cad. | 340.86
| 37 | 3 | DN 40 | cad. | 429.69
| 37 | 4 | DN 50 | cad. | 483.4
| 37 | 5 | DN 65 | cad. | 542.28
| 37 | 6 | DN 80 | cad. | 650.74
| 37 | 7 | DN 100 | cad. | 795.34
38 | Scaricatori di condensa per pressioni da 1 a 10 Atedel tipo a dilatazione:
| 38 | 1 | ø ½” | cad. | 102.26
| 38 | 2 | ø ¾” | cad. | 120.44
| 38 | 3 | ø 1” | cad. | 134.07
| 38 | 4 | ø 1¼” | cad. | 147.71
39 | Scaricatori c. s. del tipo a galleggiante in opera:
| 39 | 1 | ø ½” | cad. | 176.11
| 39 | 2 | ø ¾” | cad. | 211.33
| 39 | 3 | ø 1” | cad. | 247.69
| 39 | 4 | ø 1¼” | cad. | 279.51
40 | Scaricatori c. s. del tipo a secchiello rovesciato con sfogo automatico dell’aria:
| 40 | 1 | ø ½” | cad. | 114.76
| 40 | 2 | ø ¾” | cad. | 156.8
| 40 | 3 | ø 1” | cad. | 224.4
| 40 | 4 | ø 1¼” | cad. | 274.96
| 40 | 5 | ø 1½” | cad. | 326.66
| 40 | 6 | ø 2” | cad. | 417.56
41 | Valvole di riduzione della pressione del vapore del tipo PN 16, complete di barilotto e tubazione di carico:
| 41 | 1 | DN 15 | cad. | 281.78
| 41 | 2 | DN 20 | cad. | 347.68
| 41 | 3 | DN 25 | cad. | 380.63
| 41 | 4 | DN 32 | cad. | 445.96
| 41 | 5 | DN 40 | cad. | 497.66
| 41 | 6 | DN 50 | cad. | 562.42
| 41 | 7 | DN 65 | cad. | 766.94
42 | Valvole Jenkins del tipo a manicotto:
| 42 | 1 | ø ½” | cad. | 20.45
| 42 | 2 | ø ¾” | cad. | 25
| 42 | 3 | ø 1” | cad. | 27.84
| 42 | 4 | ø 1¼” | cad. | 32.38
| 42 | 5 | ø 1½” | cad. | 37.49
| 42 | 6 | ø 2” | cad. | 52.27
43 | Valvole c. s. del tipo a flange per vapore:
| 43 | 1 | DN 15 | cad. | 32.95
| 43 | 2 | DN 20 | cad. | 38.63
| 43 | 3 | DN 25 | cad. | 43.18
| 43 | 4 | DN 32 | cad. | 55.67
| 43 | 5 | DN 40 | cad. | 69.31
44 | Valvole per vapore a flusso avviato in acciaio, con pareti interne in acciaio inossidabile, flangiate:
| 44 | 1 | DN 25 | cad. | 130.66
| 44 | 2 | DN 32 | cad. | 164.75
| 44 | 3 | DN 40 | cad. | 181.79
| 44 | 4 | DN 50 | cad. | 193.15
| 44 | 5 | DN 65 | cad. | 261.33
| 44 | 6 | DN 80 | cad. | 306.78
| 44 | 7 | DN 100 | cad. | 357.9
45 | Staffe di qualsiasi tipo e misura per tubazioni fornite e date in opera comprese le opere murarie di fissaggio: |  |  | kg. | 4.89
46 | Serpentini in rame per boylers:
| 46 | 1 | 500 | cad. | 721.49
| 46 | 2 | 1000 | cad. | 897.6
| 46 | 3 | 1500 | cad. | 1193.02
| 46 | 4 | 2000 | cad. | 1533.88
| 46 | 5 | 3000 | cad. | 1931.55
47 | Rubinetto a galleggiante per vaso d’espansione, con sfera in rame:
| 47 | 1 | ø ⅜” | cad. | 15.91
| 47 | 2 | ø ½” | cad. | 16.47
| 47 | 3 | ø ¾” | cad. | 18.18
48 | Gruppo sfiato aria per impianto di riscaldamento, tipo manuale, composto da bomboletta in tubo nero con fondi bombati, attacchi a manicotti saldati, ø ½”, rubinetto a maschio per intercettazione: |  |  | cad. | 92.03
49 | Gruppo sfiato aria tipo automatico, con valvola a galleggiante in contenitore di ghisa, attacchi:
| 49 | 1 | ø ⅜” | cad. | 96.58
| 49 | 2 | ø ½” | cad. | 124.98
50 | Filtro in bronzo tipo filettato, con cestello in acciaio estraibile:
| 50 | 1 | ø ½” | cad. | 31.25
| 50 | 2 | ø ¾” | cad. | 39.2
| 50 | 3 | ø 1” | cad. | 48.29
| 50 | 4 | ø 1¼” | cad. | 49.99
| 50 | 5 | ø 1½” | cad. | 52.27
| 50 | 6 | ø 2” | cad. | 59.65
51 | Cavo unipolare N07 V-K, in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 II), non propagante fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22 e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati, delle seguenti sezioni:
| 51 | 1 | 1.5 | mt. | 0.63
| 51 | 2 | 2.5 | mt. | 0.78
| 51 | 3 | 4 | mt. | 0.95
| 51 | 4 | 6 | mt. | 1.25
| 51 | 5 | 10 | mt. | 1.69
| 51 | 6 | 16 | mt. | 1.95
| 51 | 7 | 25 | mt. | 2.61
| 51 | 8 | 35 | mt. | 3.3
52 | Tubo rigido in PVC autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, fornito e posto in opera, compreso i giunti, i raccordi le curve, i cavallotti di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta. Del seguente diametro esterno:
| 52 | 1 | 16 | mt. | 3.41
| 52 | 2 | 20 | mt. | 3.84
| 52 | 3 | 25 | mt. | 4.52
| 52 | 4 | 32 | mt. | 5.27
| 52 | 5 | 40 | mt. | 6.14
| 52 | 6 | 50 | mt. | 7.19
53 | Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista, compreso i raccordi, gli accessori e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta. Del seguente diametro esterno:
| 53 | 1 | 16 | mt. | 2.36
| 53 | 2 | 20 | mt. | 2.55
| 53 | 3 | 25 | mt. | 4.03
| 53 | 4 | 32 | mt. | 4.52
| 53 | 5 | 40 | mt. | 6.2
54 | Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione, fornita e posta in opera in vista, completa di ogni accessorio e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta. Delle seguenti misure assimilabili:
| 54 | 1 | 100 x 100 x 50 mm. | cad. | 2.85
| 54 | 2 | 120 x 80 x 50 mm. | cad. | 2.94
| 54 | 3 | 150 x 110 x 70 mm. | cad. | 3.28
| 54 | 4 | 190 x 140 x 70 mm. | cad. | 4.96
| 54 | 5 | 240 x 190 x 90 mm. | cad. | 6.57
| 54 | 6 | 300 x 320 x 120 mm. | cad. | 11.03
| 54 | 7 | 380 x 300 x 120 mm. | cad. | 14.13
55 | Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di fondo, barre portapparecchi, pannello frontale, portello a cerniera apribile con chiave a testa triangolare o con serratura, atto a contenere apparecchiature su modulo DIN, compreso gli accessori e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta. Delle seguenti misure assimilabili:
| 55 | 1 | mm. 600 x 400 x 230 (fino a 54 moduli) | cad. | 348.61
| 55 | 2 | mm. 800 x 600 x 300 (da 55 a 96 moduli) | cad. | 526.79
| 55 | 3 | mm. 1000 x 800 x 300 (da 97 a 180 moduli) | cad. | 1084.56
56 | Pozzetto in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno) e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta. Delle seguenti misure assimilabili:
| 56 | 1 | mm. 300 x 300 | cad. | 83.15
| 56 | 2 | mm. 400 x 400 | cad. | 106.39
57 | Interruttore da 6÷16 A per tensione nominale 250 V: tipo da parete: unipolare 10 A in custodia IP 55 |  |  | cad. | 6.85
58 | Presa bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete: 2P+T 10÷16 A bipasso in custodia IP 55. |  |  | cad. | 9.65
59 | Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65: con reattore standard, compreso la/le lampada/e e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta. Per lampade da:
| 59 | 1 | 1 x 18 W |  | 50.4
| 59 | 2 | 2 x 18 W |  | 62.4
| 59 | 3 | 1 x 36 W |  | 66
| 59 | 4 | 2 x 36 W |  | 93.6
| 59 | 5 | 1 x 58 W |  | 102
| 59 | 6 | 2 x 58 W |  | 112.8
60 | Fornitura e posa in opera di centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, da installare all'esterno delle C.T., compreso gli accessori e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta. Delle seguenti misure assimilabili:
| 60 | 1 | mm. 136 x 253 x 115 - 4 moduli | cad. | 25.2
| 60 | 2 | mm. 168 x 253 x 115 - 6 moduli | cad. | 31.2
| 60 | 3 | mm. 217 x 253 x 115 - 9 moduli | cad. | 34.8
61 | Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera, compreso la staffa, il morsetto e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. Di lunghezza pari a:
| 61 | 1 | 1.5 | cad. | 26.86
| 61 | 2 | 2 | cad. | 37.6
| 61 | 3 | 2.5 | cad. | 44.98
62 | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, tensione nominale: 230/400V a.c., tensione di isolamento: 500V a.c., compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. Delle seguenti caratteristiche:
| 62 | 1 | 1P+N - 6÷32 A | cad. | 28.35
| 62 | 2 | 1P+N - 40÷63 A | cad. | 35.7
| 62 | 3 | 2P - 6÷32 A | cad. | 31.5
| 62 | 4 | 2P - 40÷63 A | cad. | 39.9
| 62 | 5 | 3P - 6÷32 A | cad. | 49.35
| 62 | 6 | 3P - 40÷63 A | cad. | 66.15
| 62 | 7 | 4P - 6÷32 A | cad. | 61.95
| 62 | 8 | 4P - 40÷63 A | cad. | 82.95
63 | Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta. |  |  | cad. | 78.6
64 | Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, fornito e posto in opera, compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. Tripolare o tetrapolare fino a 160A . |  |  | cad. | 99.5
65 | Trasformatore modulare, posto in opera sù barra DIN, compreso il cablaggio, gli accessori e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta, 12 o 24V. Fino a:
| 65 | 1 | 16VA | cad. | 23.1
| 65 | 2 | 25VA | cad. | 25.73
| 65 | 3 | 40VA | cad. | 36.23
| 65 | 4 | 100VA | cad. | 53.55
66 | Contattore per comando motori elettici trifase, tipo Siemens o similari:
| 66 | 1 | 1 | cad. | 84.08
| 66 | 2 | 2 | cad. | 101.12
| 66 | 3 | 5 | cad. | 162.48
| 66 | 4 | 10 | cad. | 167.59
| 66 | 5 | 20 | cad. | 190.31
67 | Relais termico per protezione motori elettrici trifase, tipo Siemens o similari:
| 67 | 1 | fino a 1,2 A | cad. | 38.63
| 67 | 2 | da 1,2 a 1,8 A | cad. | 54.54
| 67 | 3 | da 2,0 a 4,0 A | cad. | 61.36
| 67 | 4 | da 4,0 a 15,0 A | cad. | 93.17
| 67 | 5 | oltre i 15,0 A | cad. | 109.08
68 | F.O. di interruttore elettrico trifase con fusibili a cartuccia, tipo da esterno o retroquadro:
| 68 | 1 | fino a 25 A | cad. | 53.97
| 68 | 2 | da 25 a 50 A | cad. | 76.69
| 68 | 3 | da 50 a 75 A | cad. | 90.9
| 68 | 4 | da 75 a 100 A | cad. | 99.42
| 68 | 5 | oltre i 100 A | cad. | 119.3
69 | Interruttori a pulsante tipo marcia-arresto, per contattori: |  |  | cad. | 28.41
70 | F.O. di pressostato di minima e massima per caldaie a vapore, compresi i collegamenti elettrici: |  |  | cad. | 99.99
71 | F.O. di pressostato di sicurezza con riarmo manuale per caldaie a vapore, compresi i collegamenti elettrici: |  |  | cad. | 99.99
72 | F.O. di termostato di esercizio per caldaie ad acqua calda, compresi i collegamenti elettrici: |  |  | cad. | 54.54
73 | F.O. di termostato di sicurezza con riarmo manuale per caldaie ad acqua cada, compresi i collegamenti elettrici: |  |  | cad. | 54.54
74 | Elettropompa di circolazione completa di attacchi a flange, controflange, bulloni, guarnizioni e linee elettriche di alimentazione:
| 74 | 1 | fino a 0,5 HP | cad. | 806.71
| 74 | 2 | da 0,5 HP a 2,0 HP | cad. | 1011.22
| 74 | 3 | da 2,0 HP a 5,0 HP | cad. | 1675.9
75 | Sonda termostatica per comando valvola motorizzata a due vie: |  |  | cad. | 78.4
76 | Valvola motorizzata miscelatrice a tre vie, completa di corpo in ghisa serie PN 16, attacchi a flangia, controflange, bulloni, guarnizioni:
| 76 | 1 | DN40 | cad. | 249.97
| 76 | 2 | DN50 | cad. | 278.37
| 76 | 3 | DN65 | cad. | 301.09
| 76 | 4 | DN80 | cad. | 329.5
| 76 | 5 | DN100 | cad. | 363.59
77 | Sonda termostatica esterna per comando valvola miscelatrice: |  |  | cad. | 78.4
78 | Sonda termostatica di mandata per comando valvola miscelatrice: |  |  | cad. | 93.17
79 | Pannello elettronico programmatore, regolatore della temperatura ambiente, completo di orologio per programma giornaliero o settimanale: |  |  | cad. | 829.43
80 | Servomotore per valvola miscelatrice a due, tre o quattro vie, di tipo proporzionale modulante funzionante a bassa tensione: |  |  | cad. | 585.15
81 | Orologio elettrico per pannello elettronico: |  |  | cad. | 185.2
82 | Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304, l'intercapedine minima tra le due pareti metalliche è di mm 25 ed è riempita con lana minerale, rispondente alle vigenti norme UNI. Compreso le fascette di bloccaggio di ciascun elemento modulare, le fascette di sostegno a parete disposte almeno ogni m 3,0, i pezzi speciali e quant'altro per dare l'opera compiuta. Escluso l'eventuale utilizzo di ponteggio o altri mezzi necessari per i lavori in altezza.
| 82 | 1 | 130 | ml. | 153.9687
| 82 | 2 | 150 | ml. | 183.1485
| 82 | 3 | 180 | ml. | 220.3334
| 82 | 4 | 200 | ml. | 263.393
| 82 | 5 | 250 | ml. | 310.7779
| 82 | 6 | 300 | ml. | 353.1274
| 82 | 7 | 350 | ml. | 437.6972
| 82 | 8 | 400 | ml. | 501.2214
| 82 | 9 | 450 | ml. | 565.3912
| 82 | 10 | 500 | ml. | 623.0407
| 82 | 11 | 550 | ml. | 665.3256
| 82 | 12 | 600 | ml. | 741.9549
83 | F.O. canna fumaria in muratura o vibrocemento a doppia parete, compreso la camera di calma, il terminale e lo staffaggio, escluso l'eventuale utilizzo di ponteggio o altri mezzi necessari per i lavori in altezza:
| 83 | 1 | sezione 300 x 300 mm. | ml. | 88.32
| 83 | 2 | sezione 300 x 400 mm. | ml. | 102.264
| 83 | 3 | sezione 400 x 400 mm. | ml. | 134.796
| 83 | 4 | sezione 400 x 500 mm. | ml. | 171.048
| 83 | 5 | sezione 500 x 600 mm. | ml. | 297.48
| 83 | 6 | sezione 600 x 700 mm. | ml. | 409.032
84 | Raccordi da fumo in lamiera d’acciaio zincata:
| 84 | 1 | 180 | ml. | 60.1
| 84 | 2 | 200 | ml. | 72.3
| 84 | 3 | 250 | ml. | 85.4
| 84 | 4 | 300 | ml. | 92.5
| 84 | 5 | 400 | ml. | 107.94
| 84 | 6 | 500 | ml. | 136.34
| 84 | 7 | 600 | ml. | 159.07
| 84 | 8 | 800 | ml. | 181.79
85 | F.O. serbatoio cilindrico per nafta o gasolio in lamiera di ferro nero dello spessore di 40/10 mm. completo di coperchio bullonato passo d’uomo circolare o 500 mm. con attacchi a manicotto, munito di certificato di prova a 1 Ate, escluso opere murarie per esecuzione scavo ed interramento del serbatoio:
| 85 | 1 | capacità di 5 mc. | cad. | 1817.93
| 85 | 2 | capacità di 10 mc. | cad. | 2726.89
| 85 | 3 | capacità di 12 mc. | cad. | 3181.37
| 85 | 4 | capacità di 15 mc. | cad. | 3863.1
86 | F.O. bruciatore di gasolio per funzionamento automatico su caldaie con focolare pressurizzato o in depressione completo di flessibili:
| 86 | 1 | portata fino a 8 kg/h | cad. | 898.64
| 86 | 2 | portata oltre 8 kg/h fino a 30 kg/h | cad. | 1214.71
| 86 | 3 | portata oltre 30 kg/h fino a 50 kg/h | cad. | 1611.35
| 86 | 4 | portata oltre 50 kg/h fino a 80 kg/h | cad. | 2484.16
| 86 | 5 | portata oltre 80 kg/h fino a 150 kg/h | cad. | 3692.67
87 | F.O. bruciatore di metano per funzionamento automatico su caldaie con focolare pressurizzato o in depressione completo di rampa gas attrezzata con valvole di intercettazione e dispositivi di regolazione e sicurezza conforme alle norme UNI-CIG vigenti:
| 87 | 1 | portata fino a 10 mc/h | cad. | 1084.56
| 87 | 2 | portata oltre 10 mc/h fino a 30 mc/h | cad. | 1518.38
| 87 | 3 | portata oltre 30 mc/h fino a 50 mc/h | cad. | 2231.09
| 87 | 4 | portata oltre 50 mc/h fino a 80 mc/h | cad. | 3894.09
| 87 | 5 | portata oltre 80 mc/h fino a 150 mc/h | cad. | 6445.38
88 | F.O. caldaia in acciaio a combustione pressurizzata ad alto rendimento per acqua calda fino a 95°C del tipo monoblocco completa di mantello, piastra portabruciatore, termometro, idrometro, termostato di regolazione e sicurezza e di ogni altro accessorio a corredo, escluso raccordo fumario e le opere murarie per apertura e ripristino di eventuali brecce per il passaggio della caldaia, della seguente potenzialità resa:
| 88 | 1 | fino a kw 34,9 (kcal 30.000) | cad. | 1355.7465
| 88 | 2 | oltre kw 34,9 (kcal 30.000) fino a kw 40,7 (kcal 35.000) | cad. | 1518.0261
| 88 | 3 | oltre kw 40,7 (kcal 35.000) fino a kw 52,3 (kcal 45.000) | cad. | 1654.1157
| 88 | 4 | oltre kw 52,3 (kcal 45.000) fino a kw 69,8 (kcal 60.000) | cad. | 3234.9516
| 88 | 5 | oltre kw 69,8 (kcal 60.000) fino a kw 93,0 (kcal 80.000) | cad. | 3454.8111
| 88 | 6 | oltre kw 93,0 (kcal 80.000) fino a kw 116,3 (kcal 100.000) | cad. | 3679.8905
| 88 | 7 | oltre kw 116,3 (kcal 100.000) fino a kw 151,2 (kcal 130.000) | cad. | 3863.1
| 88 | 8 | oltre kw 151,2 (kcal 130.000) fino a kw 186,0 (kcal 160.000) | cad. | 4488.01
| 88 | 9 | oltre kw 186,0 (kcal 160.000) fino a kw 232,6 (kcal 200.000) | cad. | 5056.11
| 88 | 10 | oltre kw 232,6 (kcal 200.000) fino a kw 290,7 (kcal 250.000) | cad. | 6476.37
| 88 | 11 | oltre kw 290,7 (kcal 250.000) fino a kw 348,8 (kcal 300.000) | cad. | 6703.61
| 88 | 12 | oltre kw 348,8 (kcal 300.000) fino a kw 407,0 (kcal 350.000) | cad. | 7158.09
| 88 | 13 | oltre kw 407,0 (kcal 350.000) fino a kw 488,4 (kcal 420.000) | cad. | 8237.49
| 88 | 14 | oltre kw 488,4 (kcal 420.000) fino a kw 581,4 (kcal 500.000) | cad. | 8748.78
| 88 | 15 | oltre kw 581,4 (kcal 500.000) fino a kw 697,7 (kcal 600.000) | cad. | 10112.23
| 88 | 16 | oltre kw 697,7 (kcal 600.000) fino a kw 814,0 (kcal 700.000) | cad. | 11646.1
| 88 | 17 | oltre kw 814,0 (kcal 700.000) fino a kw 930,2 (kcal 800.000) | cad. | 13634.46
| 88 | 18 | oltre kw 930,2 (kcal 800.000) fino a kw 1.162,8 (kcal 1000.000) | cad. | 15338.77
89 | F.O. caldaia come sopra a vapore 1 bar in versione monoblocco completa di tutti gli accessori per il funzionamento, escluso bruciatore:
| 89 | 1 | fino a kw 151,2 (kcal 130.000) | cad. | 9430.5
| 89 | 2 | oltre kw 151,2 (kcal 130.000) fino a kw 186,0 (kcal 160.000) | cad. | 10793.95
| 89 | 3 | oltre kw 186,0 (kcal 160.000) fino a kw 232,6 (kcal 200.000) | cad. | 12498.26
| 89 | 4 | oltre kw 232,6 (kcal 200.000) fino a kw 290,7 (kcal 250.000) | cad. | 13634.46
| 89 | 5 | oltre kw 290,7 (kcal 250.000) fino a kw 348,8 (kcal 300.000) | cad. | 14202.56
| 89 | 6 | oltre kw 348,8 (kcal 300.000) fino a kw 407,0 (kcal 350.000) | cad. | 15338.77
| 89 | 7 | oltre kw 407,0 (kcal 350.000) fino a kw 488,4 (kcal 420.000) | cad. | 16474.98
| 89 | 8 | oltre kw 488,4 (kcal 420.000) fino a kw 581,4 (kcal 500.000) | cad. | 18747.39
| 89 | 9 | oltre kw 581,4 (kcal 500.000) fino a kw 697,7 (kcal 600.000) | cad. | 21587.9
| 89 | 10 | oltre kw 697,7 (kcal 600.000) fino a kw 814,0 (kcal 700.000) | cad. | 23860.31
| 89 | 11 | oltre kw 814,0 (kcal 700.000) fino a kw 930,2 (kcal 800.000) | cad. | 28405.13
| 89 | 12 | oltre kw 930,2 (kcal 800.000) fino a kw 1.162,8 (kcal 1000.000) | cad. | 30677.54
| 89 | 13 | oltre kw 1.162,8 (kcal 1000.000) fino a kw 1.744,2 (kcal 1.500.000) | cad. | 31813.74
90 | F.O. caldaia in ghisa per acqua calda fino a 95°C ad elementi componibili adatta per combustibili liquidi, gassosi o solidi, completa di mantello isolante, piastra portabruciatore, termometro, idrometro, termostato di regolazione e sicurezzae di ogni altro accessorio a corredo, escluso il raccordo fumario e le opere murarie per apertura e ripristino di eventuali brecce per il passaggio della caldaia, della seguente potenzialità resa:
| 90 | 1 | fino a kw 56,0 (kcal 50.000) | cad. | 2863.6364
| 90 | 2 | oltre kw 56,0 (kcal 50.000) fino a kw 67,2 (kcal 60.000) | cad. | 3380.9091
| 90 | 3 | oltre kw 67,2 (kcal 60.000) fino a kw 89,6 (kcal 80.000) | cad. | 3896.3636
| 90 | 4 | oltre kw 89,6 (kcal 80.000) fino a kw 112,0 (kcal 100.000) | cad. | 4037.2727
| 90 | 5 | oltre kw 112,0 (kcal 100.000) fino a kw 134,4 (kcal 120.000) | cad. | 4178.1818
| 90 | 6 | oltre kw 134,5 (kcal 120.000) fino a kw 156,8 (kcal 140.000) | cad. | 4506.3636
| 90 | 7 | oltre kw 156,7 (kcal 140.000) fino a kw 179,2 (kcal 160.000) | cad. | 4694.5455
| 90 | 8 | oltre kw 179,2 (kcal 160.000) fino a kw 201,6 (kcal 180.000) | cad. | 5304.5455
| 90 | 9 | oltre kw 201,6 (kcal 180.000) fino a kw 224,0 (kcal 200.000) | cad. | 5445.4545
| 90 | 10 | oltre kw 224,0 (kcal 200.000) fino a kw 246,4 (kcal 220.000) | cad. | 5727.2727
| 90 | 11 | oltre kw 246,4 (kcal 220.000) fino a kw 268,8 (kcal 240.000) | cad. | 5821.8182
| 90 | 12 | oltre kw 268,8 (kcal 240.000) fino a kw 291,2 (kcal 260.000) | cad. | 6290.9091
| 90 | 13 | oltre kkw 291,2 (kcal 260.000) fino a kw 336,0 (kcal 300.000) | cad. | 6760
91 | F.O. caldaia murale a gas per solo riscaldamento a tiraggio naturale, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di accessori. Potenza termica utile:
| 91 | 1 | fino a 14,0 kw. | cad. | 820.6
| 91 | 2 | oltre 14,0 kw. fino a 23,3 kw. | cad. | 1006.5
| 91 | 3 | oltre 23,3 kw. fino a 29,0 kw. | cad. | 1358.4
| 91 | 4 | oltre 29,0 kw. fino a 34,8 kw. | cad. | 1574.4
92 | F.O. caldaia murale a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria a tiraggio naturale, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento e acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di accessori. Potenza termica utile:
| 92 | 1 | fino a 14,0 kw. | cad. | 1126.25
| 92 | 2 | oltre 14,0 kw. fino a 23,3 kw. | cad. | 1202.5
| 92 | 3 | oltre 23,3 kw. fino a 29,0 kw. | cad. | 1515
| 92 | 4 | oltre 29,0 kw. fino a 34,8 kw. | cad. | 1768.75
93 | F.O. caldaia murale a gas per solo riscaldamento a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di accessori. Potenza termica utile:
| 93 | 1 | fino a 23,3 kw. | cad. | 2158.79
| 93 | 2 | oltre 23,3 kw. fino a 34,8 kw. | cad. | 2897.32
94 | F.O. caldaia murale a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di accessori. Potenza termica utile:
| 94 | 1 | fino a 23,3 kw. | cad. | 2272.41
| 94 | 2 | oltre 23,3 kw. fino a 34,8 kw. | cad. | 3067.75
95 | Ventilatore centrifugo per aspirazione fumi caldaie completo di motore elettrico canali in lamiera per collegamento al condotto dei fumi:
| 95 | 1 | di portata 1.000–2.000 mc/h, prevalenza fino a 30 mm. H2o | cad. | 1510.58
| 95 | 2 | di portata 2.000–4.000 mc/h, prevalenza fino a 50 mm. H2o | cad. | 2167.31
| 95 | 3 | di portata 4.000–8.000 mc/h, prevalenza fino a 80 mm. H2o | cad. | 3652.9
96 | F.O. pompa dosatrice del cloro liquido portata e prevalenza variabili rispettivamente da 0,5 a 10 l./h; da 5 a 2 mt. Di costruzione Cullighan o similari: |  |  | cad. | 1590.69
97 | F.O. filtro a sabbia in acciaio, completo di passo d’uomo, valvolame per l’intercettazione e le manovre di lavaggio e controlavaggio, munito di sezione di prefiltraggio; capacità di filtraggio fino a 5 micron; di costruzione Cullighan o similari:
| 97 | 1 | da 1 a 5 mc. | cad. | 10225.85
| 97 | 2 | da 5 a 10 mc. | cad. | 12498.26
98 | Riduttore di pressione per acqua fredda o vapore, tipo servo azionato, in acciaio, attacchi a flange PN 25; di costruzione Raimondi – Samson o similari:
| 98 | 1 | DN 25 | cad. | 1812.25
| 98 | 2 | DN 32 | cad. | 1937.23
| 98 | 3 | DN 40 | cad. | 2119.02
| 98 | 4 | DN 50 | cad. | 2431.48
| 98 | 5 | DN 65 | cad. | 2704.17
| 98 | 6 | DN 80 | cad. | 3113.2
| 98 | 7 | DN 100 | cad. | 3550.64
99 | Aerotermo a doppia velocità, completo di motore, con batteria di scambio in acciaio o in alluminio, completo di ventilatore, commutatore, nonché staffe di sostegno. Per ogni W di potenza termica: |  |  | W | 0.22
100 | Carico e scarico impianto di riscaldamento per caldaie di qualsiasi superficie: |  |  | cad. | 56.81
101 | Revisione generale di elettropompa di circolazione comprendente: sostituzione dei cuscinetti, tenute meccaniche ed eventuale rettifica dell’albero:
| 101 | 1 | per potenze fino a 2,0 HP | cad. | 147.71
| 101 | 2 | da 2,0 HP fino a 5,0 HP | cad. | 215.88
| 101 | 3 | da 5,0 HP fino a 10,0 HP | cad. | 309.62
| 101 | 4 | oltre 10,0 HP | cad. | 562.42
102 | Riavvolgimento statore motore di elettropompa, aerotermo od altro motore elettrico:
| 102 | 1 | per potenze fino a 2,0 HP | cad. | 159.07
| 102 | 2 | da 2,0 HP fino a 5,0 HP | cad. | 318.14
| 102 | 3 | da 5,0 HP fino a 10,0 HP | cad. | 488.57
| 102 | 4 | oltre 10,0 HP | cad. | 556.74
103 | Esecuzione manuale di fori su parete o pavimento per passaggio tubazioni, cavi, etc.:
| 103 | 1 | per pareti fino a 20 cm. | cad. | 14.77
| 103 | 2 | oltre 20 cm. | cad. | 16.47
104 | Apertura e chiusura traccia su muri e solai leggeri (forati), per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per mc e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica, la chiusura al grezzo, escluso la rasatura e la tinteggiatura. |  |  | mc. | 736.52
105 | Lavoro come alla voce precedente, eseguito su muri e solai pieni (cls. o pietra). |  |  | mc. | 1753.16
106 | Fissaggio di staffe a parete od a soffitto per sostegno tubazioni, canali, radiatori: |  |  | cad. | 7.95
107 | Valvola termostatica per radiatore completa di elemento sensibile
| 107 | 1 | ø ⅜” | cad. | 21.59
| 107 | 2 | ø ½” | cad. | 26.13
108 | F.O. sportello in lamiera a doppia parete per ispezione della camera di raccolta fuliggine alla base del camino
| 108 | 1 | 200 x 200 mm. | cad. | 32.95
| 108 | 2 | 30 x 300 mm. | cad. | 48.29
109 | F.O. modulo per controllo e prelievo fumi completo di termometro: |  |  | cad. | 48.29
110 | Addolcitore acque di alimento del tipo a resine scambiatrici di ioni, completo di gruppo stazione, pompa dosatrice, scala cromatica, prima carica di sale, capacità di addolcimento per acque: max 40 °F 135 mc. |  |  | cad. | 2158.79
111 | Stazione periferica di telecontrollo in versione completa per acquisizione e trasmissione di dati ed allarmi, dotata di scheda modem per il collegamento telefonico con l’unità centrale |  |  | cad. | 2431.48
112 | Stazione periferica di telecontrollo in versione ridotta per acquisizione e trasmissione dei soli dati di allarme, dotata di scheda modem per il collegamento telefonico con l’unità centrale |  |  | cad. | 1619.09
113 | Sonde di rilevamento delle temperature:
| 113 | 1 | Esterna, Ambiente, Collettore, Mandata, Ritorno | cad. | 178.95
| 113 | 2 | Fumi | cad. | 301.09
| 113 | 3 | Combustibile | cad. | 391.99
114 | Compressore frigorifero per impianto di condizionamento di tipo ermetico:
| 114 | 1 | fino a 0,50 CV | cad. | 437.44
| 114 | 2 | oltre 0,50 CV fino a 0,75 CV | cad. | 551.06
| 114 | 3 | oltre 0,75 CV fino a 1 CV | cad. | 738.53
| 114 | 4 | oltre 1 CV fino a 2 CV | cad. | 1050.99
| 114 | 5 | oltre 2 CV fino a 3 CV | cad. | 1562.28
| 114 | 6 | oltre 3 CV fino a 5 CV | cad. | 2244.01
115 | Compressore frigorifero per impianto di condizionamento di tipo apribile, escluso motore elettrico di accoppiamento:
| 115 | 1 | fino a 1 CV | cad. | 522.65
| 115 | 2 | oltre 1 CV fino a 2 CV | cad. | 908.96
| 115 | 3 | oltre 2 CV fino a 3 CV | cad. | 1335.04
| 115 | 4 | oltre 3 CV fino a 5 CV | cad. | 1903.14
| 115 | 5 | oltre 5 CV fino a 10 CV | cad. | 2471.25
| 115 | 6 | oltre 10 CV fino a 15 CV | cad. | 3323.4
| 115 | 7 | oltre 15 CV fino a 25 CV | cad. | 3777.88
| 115 | 8 | oltre 25 CV fino a 35 CV | cad. | 4573.23
116 | Armadio condizionatore con mandata e ripresa dell’aria canalizzabile, completo di tutti gli elementi ed accessori per il funzionamento:
| 116 | 1 | fino a 5 CV | cad. | 2244.01
| 116 | 2 | oltre 5 CV fino a 10 CV | cad. | 3295
| 116 | 3 | oltre 10 CV fino a 15 CV | cad. | 5794.65
| 116 | 4 | oltre 15 CV fino a 25 CV | cad. | 8521.54
| 116 | 5 | oltre 25 CV fino a 35 CV | cad. | 9941.8
| 116 | 6 | oltre 35 CV fino a 50 CV | cad. | 12498.26
117 | Condizionatore split system a due sezioni, motocondensante esterna e batteria evaporante interna, a pompa di calore, compresa la carica di refrigerante lo staffaggio dell’unità esterna e dell’unità interna, i collegamenti elettrici di comando e alimentazione. Completo di telecomando.
| 117 | 1 | fino a 7.000 BTU/h | cad. | 1446.0793
| 117 | 2 | oltre 7.000 BTU/h fino a 12.000 BTU/h | cad. | 2014.1819
| 117 | 3 | oltre 12.000 BTU/h fino a 18.000 BTU/h | cad. | 2685.5759
| 117 | 4 | oltre 18.000 BTU/h fino a 24.000 BTU/h | cad. | 2985
118 | Ventilconvettore per installazione a vista, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche di alimentazione. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 ° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C. Delle seguenti potenzialità:
| 118 | 1 | fino a PT 2,5 kw/PF 1,0 kw | cad. | 472.34
| 118 | 2 | oltre PT 2,5 kw/PF 1,0 kw e fino a PT 4,0 kw/PF 1,5 kw | cad. | 510.95
| 118 | 3 | oltre PT 4,0 kw/PF 1,5 kw e fino a PT 6,0 kw/PF 2,5 kw | cad. | 579.26
| 118 | 4 | oltre PT 6,0 kw/PF 2,5 kw e fino a PT 8,0 kw/PF 3,5 kw | cad. | 650.1
| 118 | 5 | oltre PT 8,0 kw/PF 3,5 kw e fino a PT 13,5 kw/PF 5,0 kw | cad. | 779.46
| 118 | 6 | oltre PT 13,5 kw/PF 5,0 kw e fino a PT 16,5 kw/PF 6,5 kw | cad. | 921.14
119 | Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi.
| 119 | 1 | fino a 1.000 kg | cad. | 4.83
| 119 | 2 | oltre i 1.000 kg | cad. | 6.56
120 | Isolante termico in polietilene espanso a cellule chiuse, per rivestimento interno o esterno di canalizzazioni di distribuzione aria, conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,033 W/mC, densità non inferiore a 30 kg/mc, classe 1di reazione al fuoco, confezionato in lastre autoadesive, applicato all'esterno.
| 120 | 1 | spessore 5 mm. | mq. | 14.94
| 120 | 2 | spessore 10 mm. | mq. | 18.12
| 120 | 3 | spessore 15 mm. | mq. | 21.7
| 120 | 4 | spessore 20 mm. | mq. | 23.58
| 120 | 5 | spessore 25 mm. | mq. | 26.02
121 | F.O. rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con lamierino di alluminio spessore da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinche' sia garantita l'impermeabilita' all'acqua. |  |  | mq. | 28.46
122 | Torre evaporativa per raffreddamento condensatori ad acqua impianti di condizionamento:
| 122 | 1 | fino a kw 116,3 (100.000 Frig/h) | cad. | 4772.06
| 122 | 2 | oltre kw 116,3 (100.000 Frig/h) fino a kw 174,4 (150.000 Frig/h) | cad. | 5567.41
| 122 | 3 | oltre kw 174,4 (150.000 Frig/h) fino a kw 290,7 (250.000 Frig/h) | cad. | 7158.09
| 122 | 4 | oltre kw 290,7 (250.000 Frig/h) fino a kw 407,0 (350.000 Frig/h) | cad. | 8805.59
123 | Intervento a richiesta per la rimessa in funzione di condizionatore d’aria tipo split o da finestra ovvero ad armadio con esclusione di eventuali parti di ricambio necessarie: |  |  | cad. | 48.29
124 | Fornitura in opera di batteria evaporante in rame alettato per condizionatore d’aria:
| 124 | 1 | fino a kw 2,3 (2.000 Frig/h) | cad. | 170.43
| 124 | 2 | oltre kw 2,3 (2.000 Frig/h) fino a kw 3,5 (3.000 Frig/h) | cad. | 193.15
| 124 | 3 | oltre kw 3,5 (3.000 Frig/h) fino a kw 5,8 (5.000 Frig/h) | cad. | 215.88
| 124 | 4 | oltre kw 5,8 (5.000 Frig/h) fino a kw 9,3 (8.000 Frig/h) | cad. | 238.6
125 | Fornitura in opera di batteria condensante in rame alettato per condizionatore d’aria:
| 125 | 1 | fino a kw 2,3 (2.000 Frig/h) | cad. | 215.88
| 125 | 2 | oltre kw 2,3 (2.000 Frig/h) fino a kw 3,5 (3.000 Frig/h) | cad. | 267.01
| 125 | 3 | oltre kw 3,5 (3.000 Frig/h) fino a kw 5,8 (5.000 Frig/h) | cad. | 289.73
| 125 | 4 | oltre kw 5,8 (5.000 Frig/h) fino a kw 9,3 (8.000 Frig/h) | cad. | 312.46
126 | Fornitura in opera di termostato per condizionatore d’aria completo di bulbo e capillare: |  |  | cad. | 122.14
127 | Fornitura in opera di scheda elettronica per condizionatore d’aria per regolazione e controllo funzionamento:
| 127 | 1 | fino a kw 2,3 (2.000 Frig/h) | cad. | 215.88
| 127 | 2 | oltre kw 2,3 (2.000 Frig/h) fino a kw 5,8 (5.000 Frig/h) | cad. | 289.73
| 127 | 3 | oltre kw 5,8 (5.000 Frig/h) fino a kw 9,3 (8.000 Frig/h) | cad. | 312.46
128 | Fornitura in opera di scheda elettronica per regolazione e comando condizionatore d’aria ad armadio multistadio multicompressore per avviamento in cascata e regolazione dei compressori secondo le esigenze di utenza, con produzione di acqua refrigerata di potenzialità oltre le 5.000 Frig./h del tipo pompa di calore: |  |  | cad. | 2783.7
129 | Fornitura in opera di assieme motore/ventilatore evaporatore o condensantore di condizionatore d’aria:
| 129 | 1 | fino a kw 2,3 (2.000 Frig/h) | cad. | 204.52
| 129 | 2 | oltre kw 2,3 (2.000 Frig/h) fino a kw 5,8 (5.000 Frig/h) | cad. | 232.92
| 129 | 3 | oltre kw 5,8 (5.000 Frig/h) fino a kw 9,3 (8.000 Frig/h) | cad. | 295.41
130 | Fornitura in opera di valvola regolatrice della pressione del gas frigorifero del tipo capillare per condizionatore: |  |  | cad. | 156.8
131 | Fornitura in opera di ricarica gas frigorifero per condizionatore d’aria: |  |  | kg. | 18
132 | Fornitura in opera di telecomando a raggi infrarossi per condizionatore d’aria: |  |  | cad. | 85.22
133 | Smontaggio e rimontaggio di condizionatore d’aria tipo split, compresa ricarica freon a seguito svuotamento circuito frigorifero: |  |  | cad. | 156.8
Oltre i prezzi di cui sopra saranno utilizzati quelli previsti nella tariffa del provveditorato alle OO.PP. per la Campania in vigore alla data di espletamento della gara; La Tariffa DEI - Tipografia del Genio Civile, edizione ultima alla data di espletamento della gara; scontati del ribasso percentuale, offerto dalla ditta, sull’elenco di cui innanzi, in sede di gara.