COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE VI

DISCIPLINARE DI GARA PER PUBBLICO INCANTO

Pubblico incanto per l’affidamento mediante appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di Edilizia Sostitutiva per la demolizione/costruzione di n. 90 alloggi realizzati con i fondi della legge 219/81 e 25/80 in prefabbricazione pesante Via Croce di Piperno  Soccavo–Napoli

Importo complessivo dell’appalto €  10.792.207,76  oltre I.V.A.

ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA

- 13 Schede di ottimizzazione del progetto (  B1……….B13 )

- modello di offerta economica

- attestato di sopralluogo

Elemento: B1 -  Ottimizzazione del progetto di cantiere ivi compreso la procedura di gestione dello stesso tesa a ridurre gli impatti ambientali delle lavorazioni

subpunteggio corrispondente: max punti 6

Il Contenuto dell'offerta

Dovranno essere garantiti i fattori minimi di sicurezza nonché le prescrizioni tecniche e prestazionali riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento sviluppato in fase progettuale nonché i fattori di rumorosità e di impatto ambientale. La progettazione dovrà porsi lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:

1) integrare e/o migliorare il PSC di tutte le opere provvisionali necessarie per tener conto delle interferenze con le attività preesistenti nell' area e nelle aree limitrofe;

2) tener conto della consegna frazionata delle aree e della costruzione progressiva degli edifici secondo le fasi individuate “COSTRUZIONE-DEMOLIZIONE-COSTRUZIONE-DEMOLIZIONE”, così come riportato nel progetto definitivo ovvero proponendo diversa sequenza come elemento migliorativo del progetto stesso;

3) migliorare  la procedura di gestione dello stesso cantiere tesa a ridurre, tra l'altro, gli impatti ambientali delle lavorazioni a farsi;

4) ottimizzare gli accessi carrabili e pedonali.

Le varianti migliorative tecniche del cantiere dovranno avere un livello di completezza ed un grado di dettaglio sufficiente a definire compiutamente la planimetria e l'organizzazione del cantiere. Il concorrente dovrà includere i seguenti elaborati grafici e documenti:

- Localizzazione del cantiere e delle aree che si intendono occupare nel corso della realizzazione delle Opere anche in considerazione della consegna parzializzata, prevista nel presente appalto;

- Gli accessi carrabili e pedonali al cantiere;

- Le modalità di recinzione dell'area di cantiere con attenzione alle zone utilizzate dagli utenti dell’edificio ancora abitato sull' area limitrofa;

- Il progetto preliminare delle opere provvisionali;

- La gestione dell'approvvigionamento dei materiali da costruzione e dello smaltimento dei materiali di risulta;

- Le specifiche tecniche degli impianti e delle attrezzature di cantiere, indicanti le  caratteristiche principali degli equipaggiamenti che si intendono utilizzare in caso di aggiudicazione (specifiche tecniche aventi un livello di completezza ed un grado di dettaglio sufficiente a definire compiutamente la tipologia di detti equipaggiamenti ed impianti);

- La valutazione del rischio acustico ed impatto ambientale del sito;

- La relazione tecnica, completa dei necessari elaborati grafici, che illustri gli interventi previsti per la mitigazione dell' impatto negativo dei lavori sia sull'ambiente circostante (inquinamento acustico, atmosferico e visivo), non escludendo valutazioni sugli eventuali incrementi di traffico nelle immediate vicinanze a causa della presenza del cantiere.

Tutte le proposte migliorative proposte dal concorrente potranno essere esplicitate mediante idonea documentazione contenente:

- Descrizioni Tecniche

- Particolari Costruttivi in scala adeguata

- Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e manufatti offerti .Certificazioni e Prove Ufficiali.

Elemento :B2 - Demolizione Controllata edificio 90 alloggi

subpunteggio corrispondente: max punti 6

Il Contenuto dell'offerta

Le proposte migliorative all’elemento Demolizione dell’edificio  dovranno tener conto delle fasi di intervento  Demolizione/Costruzione, delle  prescrizioni tecniche e prestazionali delle misure di sicurezza indicate nel PSC, delle opere provvisionali necessarie, nonché delle caratteristiche peculiari degli elementi da demolire, e quant'altro descritto nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle altre documentazioni di progetto.

Le proposte migliorative delle opere di demolizione  dell’edificio in oggetto potranno riguardare:

- Le tecniche di demolizione “ecologiche”  impiegate cioè  in grado di essere eseguite in armonia con  la struttura esistente e l’ambiente circostante;

- L’impiego di sistemi in grado di ridurre le vibrazioni e/o percussioni  sulla parte restante della struttura;

- L’impiego di macchinari in grado di limitare l’inquinamento ambientale provocato da rumore  e polveri ;

- La riduzione dei tempi di demolizione a parità di condizioni di sicurezza;

- Il grado di recupero  degli scarti di demolizione, il riciclaggio dei rifiuti edilizi in grado di migliorare la sostenibilità dell’intervento edilizio,anche in considerazione delle limitate disponibilità di smaltimento in discariche di II  cat. Tipo A.

Tutte le proposte migliorative indicate dal concorrente potranno essere esplicitate mediante idonea documentazione contenente:

- Descrizioni Tecniche

- Particolari Costruttivi in scala adeguata

- Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e manufatti offerti.

- Certificazioni e Prove Ufficiali.

Elemento: B3 - Sistema Architettonico ottimizzazione degli elementi architettonici predominanti .

subpunteggio corrispondente: max punti 8

Il Contenuto dell'offerta

Le proposte migliorative al sistema architettonico degli edifici  dovranno tener conto dei  fattori minimi di qualità dell' opera e delle  prescrizioni tecniche e prestazionali dei singoli materiali dell'opera, nonché le caratteristiche peculiari, e quant'altro descritto nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle altre documentazioni di progetto.

Le proposte migliorative tecniche ed estetiche delle opere in oggetto potranno riguardare:

elemento spazio urbano

- Qualità dell’inserimento e predominanza nel sistema urbano; capacità di saper interpretare l’idea architettonica originaria di saperne porre in risalto le peculiarità e la resa in fase esecutiva

- Qualità estetica ed artistica degli elementi: scelta dei materiali, con particolare riferimento alla “sostenibilità” degli stessi, ed inoltre i tipi di rivestimento in cotto interni alle loggie e balconi con particolare attenzione ai colori alla resistenza alla scomponibilità ed al montaggio.

- Durabilità, resistenza e manutenzione; scelta e prestazioni del sistema intonaco con riferimento alla facilità di messa in opera, integrazione con il rivestimento.

- Facilità di montaggio e manutenzione del sistema controparete di facciata ventilata adoperata per le pareti sul perimetro esterno ai fabbricati. Uso di elementi leggeri ed ecocompatibi in grado di assicurare isolamento termico non riducendo la luminosità negli ambienti

- valutazione della resa della parete ventilata a livello energetico.

- Durabilità, resistenza e manutenzione; scelta e prestazioni del sistema prospetto a lente con riferimento alla facilità di messa in opera.

elemento spazi esterni

- qualità del disegno delle pavimentazioni, material e finiture;

- rispetto della funzionalità e fruibilità degli spazi comuni anche da parte di portatori di handicap;

- funzionalità e fruibilità delle sistemazioni posti auto con copertura a verde;

- qualità estetica, gamma della colorazione e forma dei componenti, la più ampia e generale, offerte con garanzia di inalterabilità nel tempo, limitatamente alle parti visibili; facilità di manutenzione e relativa gestione del magazzino, reperibilità sul mercato dei componenti;

- qualità delle parti carrabili sistemi di interdizione e controllo di tale traffico;

- arredi urbani e componentistica loro disegno manutenzione finitura e facilità manutenzione;

- sistemi illuminanti estetica e funzionalità.

Tutte le proposte migliorative proposte dal concorrente potranno essere esplicitate mediante idonea documentazione contenente:

- Descrizioni Tecniche

- Particolari Costruttivi in scala adeguata

- Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e manufatti offerti .Certificazioni e Prove Ufficiali.

Elemento :B4-  Partizione interna, infissi interni ed esterni

subpunteggio corrispondente: max punti 4

Il Contenuto dell'offerta

Partizioni interne ed esterne dei vari Alloggi costituenti il complesso: dovranno essere fatte salve (pena l'esclusione) tutte le indicazioni tipologiche delle tramezzature, infissi interni ed esterni contenute negli elaborati grafici di progetto delle finiture e delle tramezzature quali forma, dimensioni, parti fisse e parti ispezionabili, materiali e quant'altro indicato negli elaborati suddetti.

Dovranno essere mantenuti come fattori minimi di qualità dell' opera le prescrizioni tecniche e prestazionali dei singoli materiali, costituenti  gli infissi e le tramezzature, e dell' opera descritti nei Capitolato Speciale d' Appalto e nell'Elenco Prezzi Unitari.

Le proposte migliorative tecniche ed estetiche delle opere in oggetto potranno riguardare:

1) qualità estetica e funzionale dei profilati metallici, degli attacchi, degli accessori di apertura, nonché l'eventuale garanzia e polizza assicurativa per sostituzioni di queste ultime in caso di blocco della movimentazione, e durata delle stesse garanzie;

2) caratteristiche prestazionali dell'infisso nella sua interezza in termini di isolamento termico e acustico, di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua nonché di resistenza al vento;

3) ottimizzazione del sistema di separazione dei profili in alluminio al fine di garantime il "taglio termico" del serramento;

4) caratteristiche prestazionali di filtrazione dell'irraggiamento solare per i vetri degli infissi ad elevato carico di esposizione ai raggi solari;

5) caratteristiche prestazionali di sicurezza per i vetri delle facciate vetrate continue;

6) gamma delle colorazioni dei profilati, la più ampia e generale, offerte e caratteristiche prestazionali delle stesse con garanzia di inalterabilità nel tempo.

7) qualità estetica e gamma delle colorazioni o dei profilati dell'involucro esterno, la più ampia e generale, offerta con garanzie di inalterabilità nel tempo; dimensioni e partizioni delle campiture delle ante e dei sistemi di ombreggiamento e qualità forma colore dei vetri.

Tutte le proposte migliorative proposte dal concorrente potranno essere esplicitate mediante idonea documentazione contenente:

- Descrizioni Tecniche

- Particolari Costruttivi in scala adeguata

- Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e manufatti offerti .Certificazioni e Prove Ufficiali.

Elemento:B5 -  Sistemi di collegamento verticale mediante impianti di ascensore

subpunteggio corrispondente: max punti  2

Contenuto dell'offerta

Possibilità di ottimizzare la qualità estetica nonchè di integrare il lay-out interno degli Ascensori. Dovranno essere fatte salve (pena l'esclusione) tutte le indicazioni tipologiche contenute negli elaborati grafici di progetto per gli ascensori, quali dimensioni delle cabine, dimensioni delle porte (e per le scale larghezza delle rampe) ai fini della prevenzione incendi e quant'altro indicato negli elaborati suddetti. Dovranno essere mantenuti come fattori minimi di qualità dell' opera le prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei singoli materiali che dell'opera finita descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel disciplinare tecnico e nell'Elenco Prezzi Unitari.

Le proposte migliorative tecniche ed estetiche delle opere in oggetto potranno riguardare:

1) caratteristiche prestazionali di installazione, manutenzione, condizioni di esercizio e di gestione, eventuali soluzioni innovative per i macchinari;

2) qualità dei materiali ed estetica degli impianti elevatori (del rivestimento del vano corsa, delle cabine e delle porte di piano) e precisamente: gamma delle serie, dei materiali, delle colorazioni e dei tipi di finitura, delle illuminazioni, le più ampie e generali offerte;

Tutte le proposte migliorative proposte dal concorrente potranno essere esplicitate mediante idonea documentazione contenente:

- Descrizioni Tecniche

- Particolari Costruttivi in scala adeguata

- Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e manufatti offerti.

- Certificazioni e Prove Ufficiali.

Elemento: B6 - Proposte migliorative tecniche ed estetiche di soluzioni per l’isolamento termico acustico e per la salubrità termoigrometrica degli edifici

subpunteggio corrispondente:  max punti  3

Il Contenuto dell'offerta

Le proposte migliorative tecniche ed estetiche delle opere in oggetto potranno riguardare:

1) caratteristiche prestazionali di isolamento termico e acustico del pacchetto di copertura nella sua interezza, delle tompagnature perimetrali, dei solai intermedi e di ogni altra struttura disperdente di frontiera;

2) tipologia e tecnologica del pacchetto di copertura proposto, delle tompagnature perimetrali, dei solai intermedi e di ogni altra struttura disperdente di frontiera, con preferenza per soluzioni di bioedilizia;

3) caratteristiche prestazionali di durevolezza, manutentibilità, resistenza all'usura dei materiali impiegati;

4) soluzioni relative alla schermatura dei ponti termici in corrispondenza di travi, pilastri e solai.

5) analisi termoigrometrica per ciascuna struttura disperdente, con l’evidenziazione dell’andamento della temperatura e della pressione di vapore interna, in relazione alle condizioni critiche di condensa superficiale o interstiziale;

Tutte le proposte migliorative del concorrente potranno essere esplicitate dalla seguente documentazione contenente:

- Descrizioni Tecniche

- Particolari Costruttivi in scala adeguata

- Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e manufatti offerti

- Certificazioni e Prove Ufficiali.

Elemento:B7 - Ottimizzazione energetica dell'impianto di illuminazione (controllo flussi luminosi)

subpunteggio corrispondente: max punti 2

Il Contenuto dell’offerta

Proposte migliorative al sistema illuminotecnico interno all'edificio e delle aree esterne, per un miglior confort visivo (UNI 10380 od altra normativa europea sostitutiva e/o integrante della precedente) mantenendo inalterata o diminuendo la potenza elettrica installata.

Dovranno essere mantenute, come fattori minimi di qualità dell' opera le prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei singoli materiali che dell' opera finita, nonché le caratteristiche meccaniche, i pesi, e quant'altro descritto nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle altre documentazioni di progetto.

Le proposte migliorative tecniche ed estetiche delle opere in oggetto potranno riguardare:

1) raggiungimento di un miglior confort visivo valutato secondo UNI 10380;

2) riduzione della potenza elettrica installata ai fini illuminotecnici;

3) riduzione dei consumi dovuti all'illuminazione in funzione delle caratteristiche dei corpi illuminanti, dei livelli di occupazione ambientali e delle caratteristiche dell'illuminazione esterna;

4) incremento dell'efficienza luminosa dei corpi e degli elementi illuminanti;

5) caratteristiche prestazionali di installazione, manutenzione, facilità di smontaggio e rimontaggio dei componenti;

6) caratteristiche prestazionali di durevolezza, affidabilità e resistenza all'usura dei materiali impiegati;

7) qualità estetica e gamma della colorazione e forma dei componenti, la più ampia e generale, offerte con garanzia di inalterabilità nel tempo, limitatamente alle parti visibili;

Tutte le proposte migliorative del concorrente potranno essere esplicitate dalla seguente documentazione contenente:

- Descrizioni Tecniche;

- Particolari Costruttivi e tipici funzionali in scala adeguata; .Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e manufatti offerti;

- Certificazioni e Prove Ufficiali.

Elemento:B8-  Ottimizzazione distribuzioni impiantistiche

subpunteggio corrispondente: max punti 2

Il Contenuto dell' offerta

Proposte migliorative al sistema distributivo degli impianti meccanici, elettrici e delle utenze intesi in senso lato, all'interno di tutta l'area di intervento al fine di assicurare la massima facilità di ispezione, manutenzione e gestione.

Dovranno essere mantenute, come fattori minimi di qualità dell' opera le prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei singoli materiali che dell' opera finita, nonché le caratteristiche meccaniche, e quant'altro descritto nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle altre documentazioni di progetto.

Le proposte migliorative tecniche ed estetiche delle opere in oggetto potranno riguardare:

1) raggiungimento di un miglior confort acustico ambientale;

2) riduzione degli interventi di manutenzione, gestione e di eventuali modifiche impiantistiche degli edifici e delle loro pertinenze

3) incremento della sezionabilità delle reti di distribuzione per aree omogenee al fine di evitare il funzionamento in caso di mancato utilizzo di porzioni significative dell'edificio;

4) caratteristiche prestazionali di installazione, manutenzione, facilità di smontaggio e rimontaggio dei componenti;

5) caratteristiche prestazionali di durevolezza, affidabilità e resistenza degli impianti

6) qualità estetica e gamma della colorazione e forma dei componenti, la più ampia e generale, offerte con garanzia di inalterabilità nel tempo, limitatamente alle parti visibili.

Tutte le proposte migliorative del concorrente potranno essere esplicitate dalla seguente documentazione contenente:

- Descrizioni Tecniche

- Particolari Costruttivi e tipologici funzionali e realizzativi in scala adeguata

- Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e manufatti offerti

- Certificazioni e Prove Ufficiali.

Elemento:B9 -  Razionalizzazione dei sistemi di distribuzione fluidi mirato al contenimento dei costi di gestione

subpunteggio corrispondente: max punti 2

lI Contenuto dell'offerta

Proposte migliorative al sistema di distribuzione dei fluidi primari e secondari a servizio dell'intero complesso massimizzando l'integrazione con quanto esistente. Dovranno essere mantenute, come fattori minimi di qualità dell'opera le prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei singoli materiali che dell' opera finita, nonché le caratteristiche meccaniche, i pesi, e quant'altro descritto nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle altre documentazioni di progetto.

Le proposte migliorative tecniche ed estetiche delle opere in oggetto potranno riguardare:

1) contenimento dei consumi elettrici legati alla distribuzione dei fluidi sia primari che secondari a servizio dell'insediamento;

2) riduzione dello sviluppo lineare delle reti di distribuzione per contenimento delle dispersioni termiche;

3) variazione ed ottimizzazione dei materiali coibenti mirato al contenimento dei costi di gestione;

4) caratteristiche prestazionali di installazione, manutenzione, facilità di smontaggio e rimontaggio dei componenti;

5) caratteristiche prestazionali di durevolezza, affidabilità e resistenza ali 'usura dei materiali impiegati. I

Tutte le proposte migliorative del concorrente potranno essere esplicitate dalla seguente documentazione contenente:

- Descrizioni Tecniche

- Particolari Costruttivi e dettagli tipologici in scala adeguata .Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e manufatti offerti .

- Certificazioni e Prove Ufficiali.

Elemento: B10 - Ottimizzazione del sistema di produzione acqua calda sanitaria per gli alloggi

subpunteggio corrispondente: max punti 2

Il Contenuto dell'offerta

Proposte migliorative al sistema adottato per la produzione di acqua calda sanitaria a servizio degli alloggi prevedendo, come da progetto, l’utilizzo di fonte energetica rinnovabile in associazione a quella primaria adottata. Dovranno essere mantenute, come fattori minimi di qualità dell' opera le prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei singoli materiali che dell'opera finita, nonché le caratteristiche meccaniche, i pesi, e quant'altro descritto nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle altre documentazioni di progetto.

Le proposte migliorative tecniche ed estetiche delle opere in oggetto potranno riguardare:

1) Caratteristiche dei sistemi utilizzanti energia rinnovabile in associazione a quella primaria adottata nel progetto;

2) Ottimizzazione dell'utilizzo delle fonti energetiche mirate al contenimento dei costi di gestione;

3) Realizzazione di reti di distribuzione del fluido vettore integrate con le soluzioni progettuali e con i miglioramenti proposti per le tipologie edilizie e le finiture architettoniche;

4) Riduzione del consumi energetici complessivi dovuti alla produzione dell' acqua calda sanitaria ed alla sua dispersione;

5) caratteristiche prestazionali di installazione, manutenzione, facilità di smontaggio e rimontaggio dei componenti;

6) caratteristiche prestazionali di durevolezza, affidabilità e resistenza all'usura dei materiali impiegati.

Tutte le proposte migliorative del concorrente potranno essere esplicitate dalla seguente documentazione contenente:

- Descrizioni Tecniche

- Particolari Costruttivi e tipologici in scala adeguata

- Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e manufatti offerti

- Certificazioni e Prove Ufficiali.

Elemento:B11- Ottimizzazione del sistema di produzione, trasformazione e consumo di energia e ricorso a soluzioni tecniche  alternative

subpunteggio corrispondente: max punti 4

Il Contenuto dell’offerta

Miglioramento del bilancio energetico complessivo della struttura dovuto all'utilizzo delle fonti energetiche primarie necessarie al funzionamento della struttura nel suo complesso (edifici e pertinenze esterne).

Proposte di miglioramento delle pensiline fotovoltaiche riportate nell’area esterna del progetto, nonché eventuali integrazioni di pannelli da inserire nell’ambito dell’impianto architettonico degli edifici .

Ricorso ad ulteriori soluzioni di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Dovranno essere mantenute, come fattori minimi di qualità dell' opera le prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei singoli materiali che dell' opera finita, nonché le caratteristiche meccaniche, i pesi, e quant'altro descritto nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle altre documentazioni di progetto.

Le proposte migliorative tecniche ed estetiche delle opere in oggetto potranno riguardare:

1) miglioramento dei sistemi integrativi previsti in progetto per l’approvvigionamento di energia elettrica mediante moduli fotovoltaici;

2) miglioramento del rendimento energetico complessivo dell'insediamento;

3) possibilità di garantire il funzionamento della struttura facendo ricorso ad ulteriori fonti energetiche di tipologia differente;

4) ottimizzazione dell'utilizzo delle fonti energetiche mirate al contenimento dei costi di gestione;

5) caratteristiche prestazionali di installazione, manutenzione, facilità di smontaggio e rimontaggio dei componenti dell'impianto;

6) caratteristiche prestazionali di durevolezza, affidabilità e resistenza all'usura dei materiali impiegati;

7) qualità estetica e gamma della colorazione e forma dei componenti, la più ampia e generale, offerte con garanzia di inalterabilità nel tempo, limitatamente alle parti visibili.

Tutte le proposte migliorative del concorrente potranno essere esplicitate dalla seguente documentazione contenente:

- Descrizioni Tecniche

- Particolari Costruttivi e tipologici in scala adeguata

- Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e manufatti offerti

- Certificazioni e Prove Ufficiali.

Elemento:B12- Ottimizzazione del sistema ventilazione naturale.

subpunteggio corrispondente: max punti 2

Il Contenuto dell’offerta

Le proposte migliorative al sistema ventilazione naturale dovranno riguardare il dimensionamento, la risposta prestazionale e la risposta estetica dei camini a vento e della torre/scala del vento.

Dovranno essere mantenute, come fattori minimi di qualità dell' opera le prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei singoli materiali che dell' opera finita, nonché le caratteristiche meccaniche, i pesi, e quant'altro descritto nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle altre documentazioni di progetto.

Le proposte migliorative tecniche ed estetiche delle opere in oggetto potranno riguardare:

1) dimensionamento per migliorare le caratteristiche prestazionali dei sistemi di ventilazione naturale previsti in progetto;

2) miglioramento del rendimento complessivo del sistema mediante l’opportuno utilizzo delle bocchette;

3) possibilità di garantire il funzionamento dei sistemi facendo ricorso ad ulteriori fonti meccaniche;

4) ottimizzazione e contenimento dei costi di gestione e manutenzione;

5) caratteristiche prestazionali di durevolezza, affidabilità e resistenza all'usura dei materiali impiegati;

7) qualità estetica

Tutte le proposte migliorative del concorrente potranno essere esplicitate dalla seguente documentazione contenente:

- Descrizioni Tecniche

- Particolari Costruttivi e tipologici in scala adeguata

- Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e manufatti offerti

- Certificazioni e Prove Ufficiali.

Elemento:B13- Ottimizzazione del sistema recupero acque piovane.

subpunteggio corrispondente: max punti 2

Il Contenuto dell’offerta

Le proposte migliorative al sistema recupero acque piovane, dovranno riguardare la definizione dell’impianto di raccolta delle acque meteoriche.

Dovranno essere mantenute, come fattori minimi di qualità dell' opera le prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei singoli materiali che dell' opera finita, nonché le caratteristiche meccaniche e quant'altro descritto nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle altre documentazioni di progetto.

Le proposte migliorative tecniche ed estetiche delle opere in oggetto potranno riguardare:

1) dimensionamento dell’impianto per migliorare le caratteristiche prestazionali del sistemi di utilizzazione delle stesse;

2) ottimizzazione e contenimento dei costi di gestione e manutenzione;

3) caratteristiche prestazionali di durevolezza, affidabilità e resistenza all'usura dei materiali impiegati;

Tutte le proposte migliorative del concorrente potranno essere esplicitate dalla seguente documentazione contenente:

- Descrizioni Tecniche

- Particolari Costruttivi e tipologici in scala adeguata

- Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e manufatti offerti

- Certificazioni e Prove Ufficiali.

Allegato 1

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Gara per l’appalto integrato  concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di Edilizia Sostitutiva per la costruzione di n. 90 alloggi realizzati con i fondi della legge 219/81 e 25/80 in prefabbricazione pesante Via Croce di Piperno Soccavo– Napoli

Il sottoscritto………………………………………………………………………………….

in qualità di……………………………………………………………………………………

della società……………………..……………………………………………………………

dichiara

che il ribasso offerto sull'importo dei lavori a corpo, con esclusione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ,

è Pari …………………………………………………… % (in cifre)

………………………………………………………………% (in lettere)

pari ad euro ……………………………………..……… (in cifre)

…………………………………………………… ……………..(in lettere)

Il concorrente dichiara di aver preso atto che l'indicazione delle voci e delle quantità riportate negli elaborati progettuali non ha effetto sul ribasso offerto, che resta fisso ed invariabile.

Il Concorrente

______________________________ 			Data ______________________

(Timbro e firma della ditta)

Allegato 2

A t t e s t a t o  d i  S o p r a l l u o g o

Gara per l’appalto integrato  concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di Edilizia Sostitutiva per la costruzione di n. 90 alloggi realizzati con i fondi della legge 219/81 e 25/80 in prefabbricazione pesante Via Croce di Piperno Soccavo – Napoli

Il sottoscritto ……………….………………………………, in qualità di ……..………………………………… dell’Ufficio Tecnico competente attesta che il sig. ……………………………………………………………….., in qualità di ……………..….………………………….……………………….. della ditta /dell’ ATI …………………………………..……………………………………………………………… ha visionato i luoghi oggetto dell’appalto.

Napoli, ______________________

_______________________________

(Timbro e firma del funzionario dell’Ufficio Tecnico)

______________________________

(Timbro e firma della ditta)

N.B. : Il presente attestato deve essere inserito, a pena di esclusione,  nella

documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alla

gara.